[image: image1.png]



Vojenská nemocnice Olomouc, Sušilovo náměstí 5, 771 11 Olomouc,
 IČ: 60800691, DIČ: CZ60800691
Výzva k podání nabídky, ZADÁVACÍ  DOKUMENTACE

     V souladu se směrnicí ředitele Vojenské nemocnice Olomouc č. Sm/E -1/2011 ze dne  

    1. 04. 2012 pro nákup a v souladu s ustanovením §18, odstavec (5) zákona 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách, Vám zasílám výzvu k podání nabídky na dodávku a instalaci:

Předmět veřejné zakázky:
Artroskopická sestava pro chirurgii – operační sál ortopedie 


(Veřejná zakázka malého rozsahu)
Zadavatel:
Zadavatel ve smyslu zákona:                        Vojenská nemocnice Olomouc, p.o.
Právní forma                                                  státní příspěvková organizace                

Sídlo:

                                              Sušilovo nám. 5, 771 11 Olomouc

IČO:                                                               608 00 691  

DIČ:                                                               CZ 60800691

Osoba oprávněná jednat za zadavatele:      plk. MUDr. Lubomír Dobeš – ředitel VN

Kontaktní osoba                                             Ing. Miloš Pospíšil
telefon, e-mail 
                  

  973 407 277, pospisilm@vnol.cz
Osoba odpovědná za odborné záležitosti      MUDr. Tomáš Přerovský 
telefon, e-mail 
                                     973 407 210, prerovskyt@vnol.cz
1. Předmět plnění veřejné zakázky
1.1.  Popis předmětu plnění veřejné zakázky (minimální požadované parametry)

Nová moderní artroskopická sestava s full HD rozlišením 1920 x 1080 pixels s progresivním skenem
· kamerová endoskopická jednotka, Full HDTV technologie, min. 1920x1080p rozlišení, 

· autoklávovatelná kamerová hlava 3 – čipová technologie 1920x1080p s videoadaptérem,
integrovaný upínací mechanismus pro optiky se standardním okulárem, ovládání focus, zoom, programovatelná tlačítka pro ovládání funkcí kamerové jednotky,  záznamového a archivačního zařízení.
·  Optický a digitální ZOOM – uveďte ano, ne a hodnotu parametru
·   Fokus - uveďte ano, ne a hodnotu parametru
· LCD monitor, min 26“ WIDE, Full HDTV technologie, atest pro použití na oper. sálech

· zdroj studeného světla: minimální výkon 300W, xenonová výbojka, s životností cca 500 provozních hodin – uveďte
· HD záznamové a archivační zařízení, atest MDE, 500 G HDD, přídavný ovládací dotykový displej 15“ na samostatném otočném rameni, ovládání funkcí z kamerové hlavy a z klávesnice, software (režim digit. fotografie formátu JPG, videosekvence formátu MPEG 4, střih, archiv, uložení záznamu na HDD, USB výstup), výstup kompatibilní s formátem 
DICOM 3. 
· 4 ks kompletní artroskopy - rigidní endoskop s úhlem pohledu 30°, průměrem 4 mm, a pracovní délkou od 160 mm do 180 mm s povrchem distálního konce odolného proti poškrábání (safírová vstupní čočka apod.) – možná výměna stávající optiky za novou
· 4ks boxu pro sterilizaci a uskladnění rigidních endoskopů

· 4 ks trokarový tubus rotační s kontinuálním proplachem, tupý bodec,

· 3 ks světlovodných  kabelů, průměr minimálně 2,8 mm, délka 3 m.

· Přístrojový vozík minimálně 4 police na sestavu s uzavřeným výsuvným boxem, oddělovací transformátor, držák na infúzní kapalinu, ramenem na přídavný monitor, výsuvná podložka pro klávesnici, zásuvkový napájecí panel 230 V – minimálně 8 zásuvek.
· Artroskopická pumpa

· vhodná pro arthroskopii
· proplachová peristaltická pumpa
· objemový tok 0,1 – 1,5 l/min
· tlak až 200 mmHg
· ochrana proti tlakovému přetížení
· podpora jednorázových i resterilizovatelných hadicových setů 
· 2 ks resterilizovatelných setů

2. Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky
Kód klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky odpovídá položce: 

Endoskopy - kód CPV:  33168100-6
3. Předpokládaná hodnota plnění veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota plnění veřejné zakázky činí: 1 100 000,- Kč bez DPH.
4. Předpokládaná doba plnění

Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení. 

Předpokládaný termín zahájení (dodání): listopad 2014
Předpokládaný termín ukončení: Leden 2015
5. Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění zakázky se rozumí pracoviště zadavatele: Vojenská nemocnice Olomouc, Pasteurova ulice č. 13, oddělení chirurgie, ortopedický operační sál
6. Základní, profesní, a technické kvalifikační předpoklady dodavatelů

Zadavatel požaduje prokázání profesních a technických kvalifikačních předpokladů:
6.1. Profesní  kvalifikační předpoklady:

       Profesní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který předloží:

a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, písm. b) dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídající předmětu veřejné zakázky, zejména dokladem prokazujícím příslušné živnostenské oprávnění či licence. 

Možnost nahradit výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Všechny doklady k základním a profesním kvalifikačním předpokladům budou předloženy v nabídce v  kopii dokladů.
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.
6.2. Technické kvalifikační předpoklady:
 Technické kvalifikační předpoklady prokáže dodavatel:

· který  předloží doklady prokazující shodu požadovaných výrobků vydaných příslušným orgánem.
6.3. Pravost a stáří dokladů prokazujících splnění kvalifikace. 

Dodavatel předkládá kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace.
7. Obchodní podmínky a návrh kupní smlouvy (včetně platebních podmínek)

7.1. Zadavatel stanovil pro plnění předmětu veřejné zakázky obchodní podmínky jako závazný text kupní  

             smlouvy. Návrh kupní smlouvy je uveden v příloze č. 1. Uchazeč doplní do textu smlouvy pouze  

červeně označené údaje určené k doplnění.
7.2. Smlouva bude podepsána statutárním zástupcem uchazeče (ve všech částech k podpisu  

určených) v souladu s platným zápisem v obchodním rejstříku. Smlouva bude předložena jako 
součást nabídky. Nepodepsaná smlouva je nepodepsanou nabídkou ve smyslu zákona a je proto právně neúčinná. Nabídka, která bude obsahovat nepodepsanou smlouvu, bude vyřazena a uchazeč ze zadávacího řízení vyloučen.
7.3. Překročení nabídkové ceny je možné dojde-li v průběhu platnosti smlouvy ke změně sazeb DPH, či jiných zákonných ustanovení, majících na cenu přímý vliv nebo 
7.4. bude-li zadavatel písemně požadovat provedení prací, které nejsou obsaženy v zadávací dokumentaci. Jedná se tedy vždy pouze o zadavatelem písemně požadované vícepráce nad rámec zadávací dokumentace.
7.5. Zadavatel neposkytuje zálohy předem. Cena služby bude uhrazena na základě dodavatelem vystavené   faktury – daňového dokladu.
7.6. Fakturu – daňový doklad vystaví dodavatel v měsíčních intervalech zpětně za dané období se  splatností 30 kalendářních dnů.     
8. Požadavek na zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná za splnění celého předmětu veřejné zakázky, a to v členění:

a) nabídková cena v Kč bez DPH,

b) DPH,

c) nabídková cena v Kč včetně DPH.
9. Požadavky zadavatele na zpracování nabídky

9.1.  Nabídka

· Zpracování nabídky v českém jazyce  

· V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče, zejména: obchodní název společnosti, sídlo, identifikační číslo, osoba oprávněná jednat za uchazeče, příp. osoba oprávněná zastupovat uchazeče, kontaktní adresa pro písemný styk mezi uchazečem a zadavatelem. 

· Nabídka musí být jednoznačná; za případné početní nesrovnalosti a vzájemně si odporující údaje je zodpovědný uchazeč

· Nabídku je nutné podepsat osobou oprávněnou za uchazeče jednat. Nabídky, které nebudou  podepsány, budou ze zadávacího řízení vyřazeny.
9.2. V nabídce uveďte:

· délku záruční doby (požaduji min. 24 měsíců), (uveďte )

· termín dodání a platební podmínky – splatnost faktury minimálně 30 dnů od dodání, 

· náklady na servis a servisní podmínky – cena hodiny práce, cena za 1 km, cena za ztrátu času, vzdálenost servisu, nástup na opravu v hod. od nahlášení v záruční i pozáruční době. Četnost PBTK a jejich cena v záruční i pozáruční době.

· Provedení preventivních  prohlídek v záruční době zdarma
9.3. Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby zpracovali nabídku v následujícím členění:

· obsah nabídky,

· doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace,

· návrh smlouvy,
· Specifikace technických parametrů

· ostatní doklady vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky. 
10. Kritérium pro zadání veřejné zakázky, způsob hodnocení nabídek

       Zadavatel zvolil základním kritériem pro hodnocení veřejné zakázky ekonomickou výhodnost nabídky. 
Hodnotící komise stanoví pořadí nabídek podle hodnotících kritérií.

Pro hodnocení nabídek bude použita bodovací stupnice v rozsahu 1 až 100 bodů. Každé jednotlivé nabídce se podle stanovených dílčích kritérií přidělí v rámci daného dílčího kritéria bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria.

Výsledné (tj. celkové) bodové skóre nabídky se počítá následujícím způsobem:

Výsledné bodové skóre nabídky = k1*v1 + … + kn*vn, kde „k“ je bodová hodnota (počet bodů) dosažené u příslušného dílčího kritéria, „v“ je váha příslušného kritéria a 1 … n je označení dílčích hodnotících kritérií.
Vzorec pro výpočet bodové hodnoty u maximalizačního číselně vyjádřitelného kritéria (např. doba záruky) je následující:

Bodová hodnota = 100 * Hodnota nabídky / Hodnota nejvhodnější nabídky

Vzorec pro výpočet bodové hodnoty u minimalizačního číselně vyjádřitelného kritéria (např. cena předmětu VZ) je následující:

Bodová hodnota = 100 * Hodnota nejvhodnější nabídky / Hodnota nabídky 

Ve výjimečných případech, kdy je dodavatelem v rámci některého z dílčích hodnotících kritérií podána nulová hodnota, bude použit následující vzorec pro výpočet bodové hodnoty nabídky:

Vzorec pro výpočet bodové hodnoty u maximalizačního kritéria je následující:

Bodová hodnota = 100 * (Hodnota nabídky - Hodnota nejméně vhodné nabídky) / (Hodnota nejvhodnější nabídky - Hodnota nejméně vhodné nabídky)

Vzorec pro výpočet bodové hodnoty u minimalizačního kritéria je následující:

Bodová hodnota = 100 * (Hodnota nejméně vhodné nabídky - Hodnota nabídky) / (Hodnota nejméně vhodné nabídky - Hodnota nejvhodnější nabídky)
Pro dílčí kritéria, která nelze vyjádřit číselně, sestaví hodnotící komise pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiradí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí takovou bodovou hodnotu, která vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce.
Pokud je některé z dílčích hodnotících kritérií rozděleno na subkritéria, postup výše se použije obdobně. 

Výsledné pořadí nabídek bude stanoveno tak, že na prvním místě se umístí nabídka s nejvyšším dosaženým bodovým skóre, na posledním místě nabídka s nejnižším dosaženým bodovým skórem.
Hodnocení nabídek – kritéria:



váha:

cena včetně instalace



 
30%


technické parametry




50%


náklady na servis

                  

10%

záruční lhůta





10%
11. Způsob a místo pro podání nabídky 

       Nabídku lze podat:

· v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje v souladu s požadavky stanovenými v § 149 ZVZ.
       Nabídku, která bude podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek, komise neotevře. Zadavatel si          

       takovou nabídku ponechá a uchazeče vyrozumí o tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro 
       podání nabídek. 
12. Lhůta pro podání nabídky

· Lhůta upřesněna ve výzvě k podání nabídky na e – tržišti.
13. Otevírání obálek

· Otevírání obálek upřesněno ve výzvě k podání nabídky na e – tržišti.
14. Zadávací lhůta: 

·  Lhůta upřesněna ve výzvě k podání nabídky na e – tržišti.
15. Stanovení požadavků na varianty nabídek
 - Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
16. Prohlídka místa plnění

      Zadavatel  prohlídku místa plnění neorganizuje. Dodavatel v případě potřeby kontaktuje  

      kontaktní osoby zadavatele a dohodne individuální termín prohlídky.

17. Údaj pro poskytnutí jistoty

        Zadavatel nepožaduje složení jistoty.

18. Informace o výsledku výběrového řízení

       Uchazeči budou o výsledku výběrového řízení informováni prostřednictvím e-mailové zprávy.

19. Práva zadavatele

       Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení na veřejnou zakázku zrušit nejpozději do uzavření 

       smlouvy.

V Olomouci dne: 18. 11. 2014
       Za zadavatele:
                                                                                         ……………………………………









plk. MUDr. Lubomír Dobeš


                                                                                   
       ředitel VN Olomouc                                                       
Zpracoval: Ing. Miloš Pospíšil
2

